Republika Srbija

Prekršajni sud u Trsteniku

I-1 Su broj 125/15-2

01.06.2015.godine

T r s t e n i k

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015 - dalje: Zakon) i člana 6. i člana 7. Sudskog poslovnika („Sl.glasnik RS“ br. 110/2009, 70/2011, 19/2012 i 89/2013), Predsednik Prekršajnog suda u Trsteniku, donosi

PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA

Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim Pravilima zaštite od požara (dalje: pravila) uređuje se organizacija procesa koji umanjuje rizike od požara u prostorijama Prekršajnog suda u Trsteniku koji je smešten u zgradi Osnovnog suda u Trsteniku i, ukoliko požar izbije, sprečavanje njegovog širenja i bezbedne evakuacije ljudi i imovine, u skladu sa Planom evakuacije i uputstvima za postupanje u slučaju požara, utvrđenim ovim pravilima.

Ovim pravilima uređuje se i način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara i obaveze lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara i drugih zaposlenih.

Takođe, ovim pravilima uređuje se postupak evakuacije i načini postupanja u slučaju najave podmetanja ekplozivne naprave u prostorijama Prekršajnog suda u Trsteniku.

Član 2.

Zaštita od požara, u smislu ovih pravila, predstavlja skup mera i radnji koje Prekršajni sud u Trsteniku preduzima radi ostvarivanja ciljeva iz člana 1. ovih pravila.

Član 3.

Zaštita od požara organizuje se i sprovodi neprekidno u svim prostorijama Prekršajnog suda u Trsteniku, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilima.

Organizacija zaštite od požara

Član 4.

U prostorijama Prekršajnog suda u Trsteniku, kao i na prostorima oko njega, primenjuju se naročito sledeće mere zaštite od požara:

1) objekti moraju biti snabdeveni hidrantima, aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara – tzv. protivpožarnim aparatima, u skladu sa propisanim tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara;

2) električne, ventilacione, toplotne, gromobranske, kanalizacione i druge instalacije i uređaji u objektima moraju se izvesti, odnosno postaviti tako da ne predstavljaju opasnost od požara;

3) oprema, instalacije i uređaji iz tačke 1) i 2) ovog stava moraju se kontrolisati i održavati u ispravnom stanju radi pravilne upotrebe, odnosno funkcionisanja.

Član 5.

U cilju smanjenja rizika od izbijanja požara, sve radnje, postupci i procesi koji su uređeni propisima ili podležu obavezujućim standardima moraju se sprovoditi u skladu sa tim propisima i standardima.

Član 6.

U prostorijama Prekršajnog suda u Trsteniku ne smeju se upotrebljavati rešoi, grejalice, električni radijatori i drugi slični termo-električni aparati i grejna tela, izuzev u prostorijama opredeljenim za tu namenu, i uz prethodno pribavljenu saglasnost Pravosudnog stražara.

Pravosudni stražar dužan je da redovno obilazi prostorije iz stava 1. ovog člana radi procene rizika od požara.

Obavezno je isključivanje termo-električnih aparata, uređaja i drugih grejnih tela posle upotrebe, a lice koje koristi ove uređanje odgovorno je za njihovu upotrebu.

Član 7.

Prilazni putevi, ulazi, izlazi, prolazi i stepeništa u sudskoj zgradi moraju biti uvek slobodni za nesmetan prolaz, tako da je zabranjeno na tim mestima makar i privremeno odlaganje stvari.

Za obeležavanje izlaza u slučaju opasnosti i prve pomoći koriste se oznake propisane Pravilnikom o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010).

Član 8.

Rad sa zapaljivim materijama i vršenje drugih požarno opasnih radnji izvan prostorija koje su za takve radnje namenjene, može se dozvoliti samo pod uslovom da su preduzete odgovarajuće mere zaštite od požara, i uz izričitu i prethodnu saglasnost lica zaduženog za protivpožarnu zaštitu.

Član 9.

Uređaji, oprema i sredstva namenjena za gašenje požara, kao i uređaji i instalacije za automatsku dojavu, signalizaciju i gašenje požara, mogu da se koriste samo ako odgovaraju važećim standardima, odnosno ukoliko su snabdeveni odgovarajućim atestom i moraju da se održavaju u ispravnom stanju i o tome se vodi uredna evidencija.

Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara postavljaju se u objektima pravnog lica na pristupačna, vidljiva i propisno obeležena mesta i mogu da se koriste samo za potrebe lokalizovanja i gašenja požara.

Oprema za gašenje požara koja se koristi u pravnom licu mora ispunjavati zahteve za označavanje lokacije i identifikaciju opreme za gašenje požara propisane Pravilnikom o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu.

Lica osposobljena za poslove zaštite od požara

Član 10.

Lice stručno osposobljeno za sprovođenje zaštite od požara ima sledeće dužnosti:

1) sprovodi preventivne mere zaštite od požara utvrđene Zakonom, drugim propisima i ovim pravilima;

2) redovno kontroliše funkcionisanje uređaja za dojavu i gašenje požara, i u slučaju neispravnosti odmah preduzima potrebne mere za sprečavanje neželjenih posledica i dovođenje uređaja u ispravno stanje;

3) utvrđuje broj i razmeštaj protivpožarnih aparata, hidrantske i druge opreme, kontroliše njihovu ispravnost i preduzima potrebne mere radi njihove zamene, popravke, servisiranja i sličnih intervencija;

4) učestvuje u pripremi predloga, pravila i drugih akata iz oblasti zaštite od požara i, posle njihovog donošenja, sprovodi tim aktima utvrđene mere koje su mu stavljene u zadatak;

5) neposredno kontroliše sprovođenje utvrđenih ili naloženih mera zaštite od požara i u slučaju konstatovanja određenih nepravilnosti i nedostataka, zbog kojih postoji neposredna opasnost od izbijanja požara, bez odlaganja nalaže ili predlaže                                                  Predsedniku Prekršajnog suda u Trsteniku hitno otklanjanje uočenih nepravilnosti ili zabranu rada;

6) učestvuje u pripremi programa i sprovođenju osnovne obuke zaposlenih i u praktičnoj proveri njihovih znanja iz oblasti zaštite od požara;

7) redovno izveštava Predsednika Prekršajnog suda u Trsteniku o svim pojavama, promenama i problemima iz oblasti zaštite od požara i predlaže preduzimanje konkretnih mera;

8) prati propise iz oblasti zaštite od požara, kao i tehnička dostignuća iz te oblasti i, u skladu s tim, predlaže i preduzima potrebne mere radi unapređenja zaštite od požara;

9) predlaže i kontroliše sprovođenje mera i normativa zaštite od požara prilikom adaptacija, rekonstrukcija, popravki i servisiranja koje se vrše u objektima;

10) vodi propisane evidencije i

11) obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite od požara.

Lice stručno osposobljeno za sprovođenje zaštite od požara za svoj rad, kao i vršenje dužnosti iz stava 1. ovog člana neposredno je odgovorno Predsedniku Prekršajnog suda u Trsteniku.

Član 11.

Pravosudni stražar, odnosno zaposleni koga odredi Predsednik Prekršajnog suda u Trsteniku:

1) za vreme dežurstva obilazi objekat, prostorije, postrojenja, uređaje i instalacije, a posebno mesta gde postoji veća mogućnost izbijanja požara, i o uočenim nedostacima odmah izveštava Predsednika Prekršajnog suda, a u njegovom odsustvu zamenika Predsednika Prekršajnog suda, i istovremeno preduzima sve potrebne mere radi sprečavanja nastajanja neželjenih posledica;

2) kontroliše ispravnost i razmeštaj protivpožarne opreme, o uočenim nedostacima blagovremeno izveštava Predsednika Prekršajnog suda, a u njegovom odsustvu zamenika Predsednika Prekršajnog suda i preduzima potrebne mere radi pune pripravnosti i sprečavanja neželjenih posledica;

3) upozorava zaposlene u objektima na potrebu pridržavanja predviđenih mera zaštite od požara i u slučaju kada uoči da oni to ne čine i pored upozorenja, odmah izveštava Predsednika Prekršajnog suda, a u njegovom odsustvu zamenika Predsednika Prekršajnog suda;

4) poznaje i stalno proučava mere zaštite od požara relevantne za objekat u kome obavlja dežurstvo i izvršava druge svoje dužnosti utvrđene Zakonom, drugim propisima i ovim pravilima;

5) redovno se obučava i stručno usavršava iz oblasti zaštite od požara i u tom cilju pohađa sve organizovane kurseve, seminare, vežbe i druge oblike usavršavanja, kao i samostalno upotpunjava svoje znanje po nalozima Predsednika Prekršajnog suda, a u njegovom odsustvu zamenika Predsednika Prekršajnog suda;

6) čuva, uredno održava i namenski upotrebljava ličnu i zajedničku opremu kojom je zadužen;

7) blagovremeno preduzima potrebne mere zaštite objekta u kome dežura, ljudstva i imovine od raznih havarija, oštećenja i sličnih nezgoda;

8) o svim uočenim pojavama, promenama i problemima u objektu u kome dežura, a koji mogu ugroziti bezbednost objekta, imovine i ljudstva bez odlaganja obaveštava Predsednika Prekršajnog suda, a u njegovom odsustvu zamenika Predsednika Prekršajnog suda.

Načini postupanja u slučaju požara i

u slučaju opasnosti od podmetanja eksplozivne naprave

Član 12.

U slučaju izbijanja požara u objektu pravnog lica, radi bezbedne evakuacije ljudi i imovine i sprečavanja širenja požara, postupa se po Planu evakuacije i Uputstvima za postupanje u slučaju požara, a u slučaju opasnosti od podmetanja eksplozivne naprave, postupa se po istom Planu evakuacije, a u skladu sa Uputstvima za postupanje u slučaju opasnosti od podmetanja eksplozivne naprave.

Plan evakuacije ističe se na vidljivom mestu, u hodniku, a to je u blizini svih izlaznih vrata prostorija Prekršajnog suda.

Član 13.

Plan evakuacije sastoji se od tekstualnog dela čiju osnovnu sadržinu čine odredbe člana 14. ovih pravila.

Plan evakuacije sastoji se i od grafičkog dela (crteža) sa sledećom osnovnom sadržinom: raspored prostorija; pravci kretanja ugroženih u slučaju evakuacije označeni strelicama u boji; numeracija prostorija, stepeništa i evakuacionih izlaza; mesta (naznačena i pristupačna) na kojima se nalaze ključevi od onih izlaznih vrata koja su uobičajeno zaključana.

U grafički deo Plana evakuacije, pored sadržine iz stava 2. ovog člana, unose se po potrebi i mesto i raspored mobilne vatrogasne opreme, zidnih hidranata, razvodnih elektroormana i drugi korisni podaci, kao i legenda sa značenjem numeričkih i drugih znakova i simbola na crtežu.

Uputstvo za postupanje u slučaju požara

Član 14.

Svi zaposleni dužni su da poznaju i izričito poštuju sledeća uputstva za postupanje u slučaju požara:

1. U slučaju izbijanja požara evakuaciju ljudi i imovine i sprečavanje širenja i gašenje požara organizuje i sprovodi Pravosudni stražar, sve dok rukovođenje akcijom gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine ne preuzme rukovodilac vatrogasne jedinice.

2. U odsustvu Pravosudnog stražara, evakuaciju ljudi i imovine i sprečavanje širenja požara, organizuje i sprovodi zaposleni koga odredi Predsednik Prekršajnog suda.

3. U slučaju požara, zaposleni koji se zatekne na licu mesta odmah podiže uzbunu glasnim uzvicima „POŽAR“, na koju uzbunu su dužni da se odazovu svi zaposleni dolaskom na mesto požara, a radi pomoći u suzbijanju požara, spašavanju lica i imovine.

4. Upotrebu sredstava za gašenje požara i to hidranata i protivpožarnih aparata vršiće Pravosudni stražar ili zaposleni koga odredi Predsednik Prekršajnog suda. Samoinicijativna upotreba PP aparata od strane zaposlenog, dozvoljena je samo uslučaju potrebe otklanjanja neposredne opasnosti po život, kada je potrebno najhitnije postupanje.

5. Svi zaposleni su dužni da ugase požar, ako to mogu da učine bez opasnosti po svoj život i živote drugih lica, i da o tome odmah obaveste Pravosudnog stražara, a dužni su i da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine.

6. Prilikom učešća u gašenju požara, evakuaciji ili spašavanju lica i imovine, zaposleni su dužni da izričito i dosledno poštuju usmene naloge koje im izdaje Pravosudni stražar, odnosno zaposleni koga odredi Predsednik Prekršajnog suda.

7. Zaposleni koji učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine napuštaju mesto požara tek pošto se Pravosudni stražar, odnosno zaposleni koga odredi Predsednik Prekršajnog suda, uveri da je požar ugašen i spasavanje uspešno završeno.

8. U slučaju požara većih razmera, koji se ne može ugasiti spostvenim snagama, Pravosudni stražar bez odlaganja zatražiće pomoć vatrogasne jedinice pozivom na broj 193, a o takvom požaru bez odlaganja obavestiće i policiju pozivom na broj 192, kao i službu hitne medicinske pomoći pozivom na broj 194.

9. Ukoliko Pravosudni stražar izda nalog zaposlenom da se udalji iz prostorija i zgrade u kojoj je smešten Prekršajni sud, isti je dužan da prostorije Prekršajnog suda i zgradu u kojoj je smešten Prekršajni sud bez odlaganja napusti prateći utvrđeni smer evakuacije (označen na skici plana prostorije), označen panik rasvetom postavljenom na plafon zgrade, i to bez trčanja i izražavanja panike. Zaposleni je dužan da tokom evakuacije poštuje i usputne naloge Pravosudnog stražara.

10. Posle znaka za uzbunu, zabranjena je upotreba telefona, osim za najhitnije razgovore u vezi sa požarom

11. Po završenoj evakuaciji i intervenciji na sprečavanju širenja požara Rukovodilac akcije dužan je da sačini izveštaj o toku i rezultatima evakuacije i intervencije i dostavi ga donosiocu ovih pravila i odgovornom licu u pravnom licu.

Uputstvo za postupanje zaposlenih u slučaju opasnosti

od podmetanja ekplozivne naprave

Član 15.

Svi zaposleni dužni su da poznaju i izričito poštuju sledeća uputstva za postupanje u slučaju najave podmetanja eklozivne naprave:

1. U slučaju najave podmetanja eksplozivne naprave evakuaciju ljudi organizuje i sprovodi Pravosudni stražar, a u njegovom odsustvu zaposleni koga odredi Predsednik Prekršajnog suda.

2. Zaposleni je dužan da dojavu podmetanja eksplozivne naprave primljenu neposredno ili telefinskim putem, bez odlaganja prijavi Pravosudnom stražaru, tako da ne izaziva paniku kod drugih zaposlenih.

3. O potrebi evakuacije zaposlenih i stranaka odlučuje Pravosudni stražar, a u njegovom odsustvu po sledećem redosledu: zaposleni koga odredi Predsednik Prekršajnog suda, Predsednik Prekršajnog suda, zamenik Predsednika Prekršajnog suda ili policija.

4. Ukoliko se proceni da je evakuacija neophodna, nadležno lice saopštava zaposlenima i strankama usmenu naredbu o evakuaciji iz prostorija Prekršajnog suda i zgrade u kojoj je smešten Prekršajni sud, koja glasi „Odmah napustite zgradu suda“.

5. Zaposleni je dužan da na naredbu o evakuaciji bez odlaganja napusti prostoriju u kojoj se zatekne, noseći sa sobom samo lične stvari, i to tako da bez panike i trčanja krene putem koji je određen za evakuaciju, sve do bezbednog rastojanja od sudske zgrade, gde će sačekati dalje instrukcije Pravosudnog stražara ili policije.

6. Zaposleni je dužan da tokom evakuacije poštuje i usputne usmene naloge Pravosudnog stražara.

7. Pravosudni stražar je  dužan da evakuaciju izvrši u što kraćem roku, da o opasnosti od eksplozivnih naprava bez odlaganja obaveste Policijsku stanicu u Trsteniku, da sačekaju dolazak policijske jedinice, omoguće nesmetan pristup svim prostorijama objekta i pruže sve potrebne informacije u cilju otklanjanja opasnosti.

Način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara

Član 16.

Osposobljavanje zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara vrši se kroz osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, koju Prekršajni sud u Trsteniku organizuje u skladu sa odredbama člana 53. i člana 54. Zakona.

Član 17.

Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara donosi Prekršajni sud u Trsteniku.

Sadržajem programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara obezbeđuje se sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o: normativnom uređenju zaštite od požara; požarima; preventivnoj zaštiti od požara; sredstvima za gašenje požara; vatrogasnim spravama i opremi; taktici gašenja požara; sadržini ovih pravila, a posebno postupanju zaposlenih u slučaju izbijanja požara u objektu pravnog lica, odnosno evakuaciji i sprečavanju širenja požara.

Član 18.

Praktična provera znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara vrši se proverom praktične obučenosti, koju organizuje i sprovodi Pravosudni stražar.

O proveri znanja zaposlenih sačinjava se zapisnik i vodi odgovarajuća evidencija.

Zaposleni koji ne zadovolji na proveri znanja dužan je da se naknadno, a najkasnije u roku od 15 dana do 30 dana od dana izvršene provere, podvrgne ponovnoj proveri znanja.

Član 19.

Prilikom stupanja na rad svaki zaposleni mora biti upoznat sa ovim pravilima i obavešten je da u roku od jedne godine od dana stupanja na rad dužan da prisustvuje obuci i proveri znanja.

Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara

Član 20.

Za obavljanje poslova zaštite od požara pravno lice sadrži sledeću tehničku opremu i sredstava za gašenje požara:

I Zaštitne sprave i oprema

II Protivpožarni aparati

III Ostala oprema

Član 21.

O održavanju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara stara se Pravosudni stražar.

Član 22.

Sredstva za gašenje požara moraju se nalaziti na označenim, vidljivim i pristupačnim mestima, tzv. požarnim punktovima, i uvek biti u ispravnom stanju.

Aparati za gašenje požara moraju se kontrolisati po uputstvu proizvođača, a najmanje jedanput u toku šest meseci, odnosno godinu dana.

Servisiranje i kontrolno ispitivanje aparata za gašenje požara vrši se kod ovlašćene organizacije.

Član 23.

Vrsta opreme i sredstava za gašenje požara i njihov razmeštaj bliže se utvrđuju pojedinačno za svaki objekat u grafičkom delu Plana evakuacije, shodno članu 13. ovih pravila.

Prelazne i završne odredbe

Član 24.

Ova pravila stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Prekršajnog suda u Trsteniku.

U Trsteniku, dana 01.06.2015.godine.

Predsednik Prekršajnog suda

Jevtić Nada