Република Србија

Прекршајни суд у Трстенику

I-1 Су број 125/15-2

01.06.2015.године

Т р с т е н и к

На основу члана 28. став 1. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015 - даље: Закон) и члана 6. и члана 7. Судског пословника („Сл.гласник РС“ бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012 и 89/2013), Председник Прекршајног суда у Трстенику, доноси

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Основне одредбе

Члан 1.

Овим Правилима заштите од пожара (даље: правила) уређује се организација процеса који умањује ризике од пожара у просторијама Прекршајног суда у Трстенику који је смештен у згради Основног суда у Трстенику и, уколико пожар избије, спречавање његовог ширења и безбедне евакуације људи и имовине, у складу са Планом евакуације и упутствима за поступање у случају пожара, утврђеним овим правилима.

Овим правилима уређује се и начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара и обавезе лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара и других запослених.

Такође, овим правилима уређује се поступак евакуације и начини поступања у случају најаве подметања екплозивне направе у просторијама Прекршајног суда у Трстенику.

Члан 2.

Заштита од пожара, у смислу ових правила, представља скуп мера и радњи које Прекршајни суд у Трстенику предузима ради остваривања циљева из члана 1. ових правила.

Члан 3.

Заштита од пожара организује се и спроводи непрекидно у свим просторијама Прекршајног суда у Трстенику, у складу са Законом, другим прописима и овим правилима.

Организација заштите од пожара

Члан 4.

У просторијама Прекршајног суда у Трстенику, као и на просторима око њега, примењују се нарочито следеће мере заштите од пожара:

1) објекти морају бити снабдевени хидрантима, апаратима и другом прописаном опремом и уређајима за гашење пожара – тзв. противпожарним апаратима, у складу са прописаним техничким нормативима и стандардима за заштиту од пожара;

2) електричне, вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације и уређаји у објектима морају се извести, односно поставити тако да не представљају опасност од пожара;

3) опрема, инсталације и уређаји из тачке 1) и 2) овог става морају се контролисати и одржавати у исправном стању ради правилне употребе, односно функционисања.

Члан 5.

У циљу смањења ризика од избијања пожара, све радње, поступци и процеси који су уређени прописима или подлежу обавезујућим стандардима морају се спроводити у складу са тим прописима и стандардима.

Члан 6.

У просторијама Прекршајног суда у Трстенику не смеју се употребљавати решои, грејалице, електрични радијатори и други слични термо-електрични апарати и грејна тела, изузев у просторијама опредељеним за ту намену, и уз претходно прибављену сагласност Правосудног стражара.

Правосудни стражар дужан је да редовно обилази просторије из става 1. овог члана ради процене ризика од пожара.

Обавезно је искључивање термо-електричних апарата, уређаја и других грејних тела после употребе, а лице које користи ове уређање одговорно је за њихову употребу.

Члан 7.

Прилазни путеви, улази, излази, пролази и степеништа у судској згради морају бити увек слободни за несметан пролаз, тако да је забрањено на тим местима макар и привремено одлагање ствари.

За обележавање излаза у случају опасности и прве помоћи користе се ознаке прописане Правилником о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду ("Сл. гласник РС", бр. 95/2010).

Члан 8.

Рад са запаљивим материјама и вршење других пожарно опасних радњи изван просторија које су за такве радње намењене, може се дозволити само под условом да су предузете одговарајуће мере заштите од пожара, и уз изричиту и претходну сагласност лица задуженог за противпожарну заштиту.

Члан 9.

Уређаји, опрема и средства намењена за гашење пожара, као и уређаји и инсталације за аутоматску дојаву, сигнализацију и гашење пожара, могу да се користе само ако одговарају важећим стандардима, односно уколико су снабдевени одговарајућим атестом и морају да се одржавају у исправном стању и о томе се води уредна евиденција.

Уређаји, опрема и средства за гашење пожара постављају се у објектима правног лица на приступачна, видљива и прописно обележена места и могу да се користе само за потребе локализовања и гашења пожара.

Опрема за гашење пожара која се користи у правном лицу мора испуњавати захтеве за означавање локације и идентификацију опреме за гашење пожара прописане Правилником о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду.

Лица оспособљена за послове заштите од пожара

Члан 10.

Лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара има следеће дужности:

1) спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом, другим прописима и овим правилима;

2) редовно контролише функционисање уређаја за дојаву и гашење пожара, и у случају неисправности одмах предузима потребне мере за спречавање нежељених последица и довођење уређаја у исправно стање;

3) утврђује број и размештај противпожарних апарата, хидрантске и друге опреме, контролише њихову исправност и предузима потребне мере ради њихове замене, поправке, сервисирања и сличних интервенција;

4) учествује у припреми предлога, правила и других аката из области заштите од пожара и, после њиховог доношења, спроводи тим актима утврђене мере које су му стављене у задатак;

5) непосредно контролише спровођење утврђених или наложених мера заштите од пожара и у случају констатовања одређених неправилности и недостатака, због којих постоји непосредна опасност од избијања пожара, без одлагања налаже или предлаже                                                  Председнику Прекршајног суда у Трстенику хитно отклањање уочених неправилности или забрану рада;

6) учествује у припреми програма и спровођењу основне обуке запослених и у практичној провери њихових знања из области заштите од пожара;

7) редовно извештава Председника Прекршајног суда у Трстенику о свим појавама, променама и проблемима из области заштите од пожара и предлаже предузимање конкретних мера;

8) прати прописе из области заштите од пожара, као и техничка достигнућа из те области и, у складу с тим, предлаже и предузима потребне мере ради унапређења заштите од пожара;

9) предлаже и контролише спровођење мера и норматива заштите од пожара приликом адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања које се врше у објектима;

10) води прописане евиденције и

11) обавља и друге послове из области заштите од пожара.

Лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара за свој рад, као и вршење дужности из става 1. овог члана непосредно је одговорно Председнику Прекршајног суда у Трстенику.

Члан 11.

Правосудни стражар, односно запослени кога одреди Председник Прекршајног суда у Трстенику:

1) за време дежурства обилази објекат, просторије, постројења, уређаје и инсталације, а посебно места где постоји већа могућност избијања пожара, и о уоченим недостацима одмах извештава Председника Прекршајног суда, а у његовом одсуству заменика Председника Прекршајног суда, и истовремено предузима све потребне мере ради спречавања настајања нежељених последица;

2) контролише исправност и размештај противпожарне опреме, о уоченим недостацима благовремено извештава Председника Прекршајног суда, а у његовом одсуству заменика Председника Прекршајног суда и предузима потребне мере ради пуне приправности и спречавања нежељених последица;

3) упозорава запослене у објектима на потребу придржавања предвиђених мера заштите од пожара и у случају када уочи да они то не чине и поред упозорења, одмах извештава Председника Прекршајног суда, а у његовом одсуству заменика Председника Прекршајног суда;

4) познаје и стално проучава мере заштите од пожара релевантне за објекат у коме обавља дежурство и извршава друге своје дужности утврђене Законом, другим прописима и овим правилима;

5) редовно се обучава и стручно усавршава из области заштите од пожара и у том циљу похађа све организоване курсеве, семинаре, вежбе и друге облике усавршавања, као и самостално употпуњава своје знање по налозима Председника Прекршајног суда, а у његовом одсуству заменика Председника Прекршајног суда;

6) чува, уредно одржава и наменски употребљава личну и заједничку опрему којом је задужен;

7) благовремено предузима потребне мере заштите објекта у коме дежура, људства и имовине од разних хаварија, оштећења и сличних незгода;

8) о свим уоченим појавама, променама и проблемима у објекту у коме дежура, а који могу угрозити безбедност објекта, имовине и људства без одлагања обавештава Председника Прекршајног суда, а у његовом одсуству заменика Председника Прекршајног суда.

Начини поступања у случају пожара и

у случају опасности од подметања експлозивне направе

Члан 12.

У случају избијања пожара у објекту правног лица, ради безбедне евакуације људи и имовине и спречавања ширења пожара, поступа се по Плану евакуације и Упутствима за поступање у случају пожара, а у случају опасности од подметања експлозивне направе, поступа се по истом Плану евакуације, а у складу са Упутствима за поступање у случају опасности од подметања експлозивне направе.

План евакуације истиче се на видљивом месту, у ходнику, а то је у близини свих излазних врата просторија Прекршајног суда.

Члан 13.

План евакуације састоји се од текстуалног дела чију основну садржину чине одредбе члана 14. ових правила.

План евакуације састоји се и од графичког дела (цртежа) са следећом основном садржином: распоред просторија; правци кретања угрожених у случају евакуације означени стрелицама у боји; нумерација просторија, степеништа и евакуационих излаза; места (назначена и приступачна) на којима се налазе кључеви од оних излазних врата која су уобичајено закључана.

У графички део Плана евакуације, поред садржине из става 2. овог члана, уносе се по потреби и место и распоред мобилне ватрогасне опреме, зидних хидраната, разводних електроормана и други корисни подаци, као и легенда са значењем нумеричких и других знакова и симбола на цртежу.

Упутство за поступање у случају пожара

Члан 14.

Сви запослени дужни су да познају и изричито поштују следећа упутства за поступање у случају пожара:

1. У случају избијања пожара евакуацију људи и имовине и спречавање ширења и гашење пожара организује и спроводи Правосудни стражар, све док руковођење акцијом гашења пожара и спасавање људи и имовине не преузме руководилац ватрогасне јединице.

2. У одсуству Правосудног стражара, евакуацију људи и имовине и спречавање ширења пожара, организује и спроводи запослени кога одреди Председник Прекршајног суда.

3. У случају пожара, запослени који се затекне на лицу места одмах подиже узбуну гласним узвицима „ПОЖАР“, на коју узбуну су дужни да се одазову сви запослени доласком на место пожара, а ради помоћи у сузбијању пожара, спашавању лица и имовине.

4. Употребу средстава за гашење пожара и то хидраната и противпожарних апарата вршиће Правосудни стражар или запослени кога одреди Председник Прекршајног суда. Самоиницијативна употреба ПП апарата од стране запосленог, дозвољена је само услучају потребе отклањања непосредне опасности по живот, када је потребно најхитније поступање.

5. Сви запослени су дужни да угасе пожар, ако то могу да учине без опасности по свој живот и животе других лица, и да о томе одмах обавесте Правосудног стражара, а дужни су и да учествују у гашењу пожара и спашавању људи и имовине.

6. Приликом учешћа у гашењу пожара, евакуацији или спашавању лица и имовине, запослени су дужни да изричито и доследно поштују усмене налоге које им издаје Правосудни стражар, односно запослени кога одреди Председник Прекршајног суда.

7. Запослени који учествују у гашењу пожара и спасавању људи и имовине напуштају место пожара тек пошто се Правосудни стражар, односно запослени кога одреди Председник Прекршајног суда, увери да је пожар угашен и спасавање успешно завршено.

8. У случају пожара већих размера, који се не може угасити споственим снагама, Правосудни стражар без одлагања затражиће помоћ ватрогасне јединице позивом на број 193, а о таквом пожару без одлагања обавестиће и полицију позивом на број 192, као и службу хитне медицинске помоћи позивом на број 194.

9. Уколико Правосудни стражар изда налог запосленом да се удаљи из просторија и зграде у којој је смештен Прекршајни суд, исти је дужан да просторије Прекршајног суда и зграду у којој је смештен Прекршајни суд без одлагања напусти пратећи утврђени смер евакуације (означен на скици плана просторије), означен паник расветом постављеном на плафон зграде, и то без трчања и изражавања панике. Запослени је дужан да током евакуације поштује и успутне налоге Правосудног стражара.

10. После знака за узбуну, забрањена је употреба телефона, осим за најхитније разговоре у вези са пожаром

11. По завршеној евакуацији и интервенцији на спречавању ширења пожара Руководилац акције дужан је да сачини извештај о току и резултатима евакуације и интервенције и достави га доносиоцу ових правила и одговорном лицу у правном лицу.

Упутство за поступање запослених у случају опасности

од подметања екплозивне направе

Члан 15.

Сви запослени дужни су да познају и изричито поштују следећа упутства за поступање у случају најаве подметања еклозивне направе:

1. У случају најаве подметања експлозивне направе евакуацију људи организује и спроводи Правосудни стражар, а у његовом одсуству запослени кога одреди Председник Прекршајног суда.

2. Запослени је дужан да дојаву подметања експлозивне направе примљену непосредно или телефинским путем, без одлагања пријави Правосудном стражару, тако да не изазива панику код других запослених.

3. О потреби евакуације запослених и странака одлучује Правосудни стражар, а у његовом одсуству по следећем редоследу: запослени кога одреди Председник Прекршајног суда, Председник Прекршајног суда, заменик Председника Прекршајног суда или полиција.

4. Уколико се процени да је евакуација неопходна, надлежно лице саопштава запосленима и странкама усмену наредбу о евакуацији из просторија Прекршајног суда и зграде у којој је смештен Прекршајни суд, која гласи „Одмах напустите зграду суда“.

5. Запослени је дужан да на наредбу о евакуацији без одлагања напусти просторију у којој се затекне, носећи са собом само личне ствари, и то тако да без панике и трчања крене путем који је одређен за евакуацију, све до безбедног растојања од судске зграде, где ће сачекати даље инструкције Правосудног стражара или полиције.

6. Запослени је дужан да током евакуације поштује и успутне усмене налоге Правосудног стражара.

7. Правосудни стражар је  дужан да евакуацију изврши у што краћем року, да о опасности од експлозивних направа без одлагања обавесте Полицијску станицу у Трстенику, да сачекају долазак полицијске јединице, омогуће несметан приступ свим просторијама објекта и пруже све потребне информације у циљу отклањања опасности.

Начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара

Члан 16.

Оспособљавање запослених за спровођење заштите од пожара врши се кроз основну обуку и практичну проверу знања запослених из области заштите од пожара, коју Прекршајни суд у Трстенику организује у складу са одредбама члана 53. и члана 54. Закона.

Члан 17.

Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара доноси Прекршајни суд у Трстенику.

Садржајем програма основне обуке запослених из области заштите од пожара обезбеђује се стицање основних теоријских и практичних знања о: нормативном уређењу заштите од пожара; пожарима; превентивној заштити од пожара; средствима за гашење пожара; ватрогасним справама и опреми; тактици гашења пожара; садржини ових правила, а посебно поступању запослених у случају избијања пожара у објекту правног лица, односно евакуацији и спречавању ширења пожара.

Члан 18.

Практична провера знања запослених из области заштите од пожара врши се провером практичне обучености, коју организује и спроводи Правосудни стражар.

О провери знања запослених сачињава се записник и води одговарајућа евиденција.

Запослени који не задовољи на провери знања дужан је да се накнадно, а најкасније у року од 15 дана до 30 дана од дана извршене провере, подвргне поновној провери знања.

Члан 19.

Приликом ступања на рад сваки запослени мора бити упознат са овим правилима и обавештен је да у року од једне године од дана ступања на рад дужан да присуствује обуци и провери знања.

Техничка опрема и средства за гашење пожара

Члан 20.

За обављање послова заштите од пожара правно лице садржи следећу техничку опрему и средстава за гашење пожара:

I Заштитне справе и опрема

II Противпожарни апарати

III Остала опрема

Члан 21.

О одржавању ватрогасне опреме и средстава за гашење пожара стара се Правосудни стражар.

Члан 22.

Средства за гашење пожара морају се налазити на означеним, видљивим и приступачним местима, тзв. пожарним пунктовима, и увек бити у исправном стању.

Апарати за гашење пожара морају се контролисати по упутству произвођача, а најмање једанпут у току шест месеци, односно годину дана.

Сервисирање и контролно испитивање апарата за гашење пожара врши се код овлашћене организације.

Члан 23.

Врста опреме и средстава за гашење пожара и њихов размештај ближе се утврђују појединачно за сваки објекат у графичком делу Плана евакуације, сходно члану 13. ових правила.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 24.

Ова правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Прекршајног суда у Трстенику.

У Трстенику, дана 01.06.2015.године.

Председник Прекршајног суда

Јевтић Нада